ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ

КАФЕДРА  ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ МАТЕМАТИКИ ТА МАТЕМАТИЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №1

З дисципліни “ Прикладні обчислювальні технології”

Другий (магістерський) рівень вищої освіти Спеціальність 113 Прикладна математика

Освітня програма Комп’ютерне моделювання та обчислювальні методи

Виконавець: 
Студентка групи ПМ-24-1 
Мовсісян Лаура Ростомівна 
 
Варіант №7

Дніпро 
2024

Лабораторна робота №1

ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТУ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ МІЖ ЕЛЕМЕНТАМИ ГЕЛІОКОЛЕКТОРУ (променевий теплообмін + теплопровідність)

Ціль роботи:

Визначити значення коефіцієнту теплопередачі між елементами геліоколектору (ГК) з врахуванням теплопереносу теплопровідністю та тепловим випромінювання

Розглянемо теплообмін, що відбувається між навколишнім середовищем з заданою температурою ТОКР та теплостриймаючим елементом, температуру якого будемо вважати незмінною та такою, що дорівнює ТЭЛ. Між цім елементом та навколишнім середовищем встановлено захисне скло товщиною СТ.

Тепловий потік між навколишнім середовищем та теплосприймаючим елементом характеризується коефіцієнтом теплопередачі К1:

Щільність теплового потік, що поступає від Сонця, проходячи скрізь скло, змінюється на величину    та дорівнює:

Перший крок вираховую К1

Т-єл вводить користувач у программу від 20 до 80 по цельсию
Але вся температура для розрахунку переводиться в кельвина

де –коефіцієнт сприйняття сонячної радіації поверхнею скла;

ЭЛ – ступінь чорноти елементу;

СТ – ступінь чорноти скла;

з –ступінь забруднення скла;

– е – 2.72 ^() поглинаюча спроможність скла.

Будемо вважати, що між навколишнім середовищем та тепло сприймаючим елементом існують такі види теплообміну – променевий теплообмін між навколишнім середовищем та склом, який характеризується коефіцієнтом тепло віддачи ЛСТ, теплопровідність скрізь скло, коефіцієнт теплопровідності якого дорівнює СТ та променевий теплообмін між склом та елементом, що характеризується променевим коефіцієнтом тепловіддачі в зазорі ЛЗ.

В цьому випадку коефіцієнт теплових втрат має вигляд

Третій крок вираховую К1, враховуючи  Т_ст з другого кроку

Для його обчислення треба визначити необхідні коефіцієнти:

, де – приведена ступінь чорноти відповідних елементів системи.

, де .

Розрахунок коефіцієнту теплопередачі будемо проводити методом послідовних наближень (ітераційним). Для цього задаємо перше наближення для коефіцієнту тепловтрат .

Початкове наближення для температури скла знайдемо з умови, що скляна перепона – це екрануюче тіло при променевому теплообміні між тепло сприймаючим елементом і навколишнім середовищем:

.

Другий крок рахуємо Т_ст

За допомогою формул, що наведено вище, знайдено нове значення коефіцієнту К1 та порівняємо його з попереднім, обчислюючи відносну похибку, яка не повинна перевищувати задану точність розрахунків. Якщо ,

то обчислення закінчують і останнє значення коефіцієнту теплопередачі приймають за розрахункове. В тому разі, коли наведена нерівність не виконується, температуру скла уточнюють за допомогою формули для  багатошарової стінки, в якій перепад температур пропорційний термічному опору цієї стінки:
після невиконання кроку 4 , 5 крок ,розрахунок Т_ст по новій формулі враховуючи К1 з 3 кроку, яке не підійшло для виконання нерівності у кроці 4
6 крок розрахунок нового К1 в ітерації 3 кроку

.

и повторюють розрахунок  з новим значенням коефіцієнта К1 до тих пір, коли нерівність не буде виконуватися.

ДАННІ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

| №№ з/п | Щільність теплового потоку, Е Вт/м2 | Товщина скла ст,м | Температура навколишнього середовища, ТОКР, С0 | Оптичні характеристики |  |  |  | Коефіцієнт теплопровідності скла, ст Вт/м К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | окр | ст | эл | з |  |
| 1-5 | 500 | 0,0025 | 15 | 0,7 | 0,8 | 0,92 | 0,6 | 0,745 |
| 6-10 | 600 | 0,003 | 20 | 0,75 | 0,85 | 0,93 | 0,7 |  |
| 11-15 | 700 | 0,0035 | 25 | 0,8 | 0,9 | 0,94 | 0,8 |  |
| 16-20 | 800 | 0,004 | 30 | 0,85 | 0,95 | 0,95 | 0,9 |  |

Я написала програмне забезпечення для проведення розрахунків прикладної задачі. Ця програма на мові C++ призначена для розрахунку теплових характеристик скла, використовуючи введені користувачем або табличні значення. Програма виконує ітераційні обчислення для визначення теплових параметрів з заданою точністю.

Основні етапи роботи програми

1. Введення даних:

- Користувач може вибрати між введенням власних значень або використанням табличних значень.

- Якщо користувач вибирає введення власних значень, програма запитує 8 параметрів, які зберігаються в масиві table.

2. Табличні значення:

- Якщо користувач вибирає використання табличних значень, програма автоматично заповнює масив table наступними значеннями:

- Щільність теплового потоку: 600 Вт/м²

- Товщина скла: 0.003 м

- Температура навколишнього середовища: 293.15 К (20°C)

- Ступінь чорноти навколишнього середовища: 0.75

- Ступінь чорноти скла: 0.85

- Ступінь чорноти елементу: 0.93

- Ступінь забруднення скла: 0.7

- Коефіцієнт теплопровідності скла: 0.745

3. Розрахунки:

- Програма запитує температуру елементу у користувача і переводить її в Кельвіни.

- Виконується ітераційний процес для обчислення теплових параметрів з точністю до 0.05.

- В кожній ітерації обчислюються проміжні значення температури, коефіцієнтів теплопередачі та інших параметрів.

4. Виведення результатів:

- Програма виводить кількість ітерацій, необхідних для досягнення заданої точності.

- Виводиться різниця між поточним і попереднім значенням коефіцієнта теплопередачі.

Висновок

Ця програма демонструє використання ітераційних методів для розрахунку теплових характеристик скла. Вона дозволяє користувачам вводити власні дані або використовувати стандартні значення, що робить її гнучкою та зручною для різних сценаріїв використання.

Лістинг прграми

#include <iostream>

#include <cmath>

int main() {

setlocale(LC_ALL, "Ukrainian");

double table [8];

char choice;

std::cout << "Если вы хотите использовать свои значения введите 'y' если хотите использовать табличные введите 'n': ";

std::cin >> choice;

if (choice == 'y' || choice == 'Y')

{

std::string tabletxt[] = { "Щільність теплового потоку, Вт / м²: ","Товщина скла: ",

"Температура навколишнього середовища: ","Ступінь чорноти навколишнього середовища: ",

"Cтупінь чорноти скла: ","Ступінь чорноти елементу: ","Ступінь забруднення скла: ","Коефіцієнт теплопровідності скла: " };

for (int n = 0; n < 8; n++)

{

std::cout << tabletxt[n];

std::cin >> table[n];

}

std::cout << table[0] << "\n";

std::cout << table[1] << "\n";

std::cout << table[2] << "\n";

std::cout << table[3] << "\n";

std::cout << table[4] << "\n";

std::cout << table[5] << "\n";

std::cout << table[6] << "\n";

std::cout << table[7] << "\n";

}

else if (choice == 'n' || choice == 'N')

{

table[0] = 600;

table[1] = 0.003;

table[2] = 20+273.15;

table[3] = 0.75;

table[4] = 0.85;

table[5] = 0.93;

table[6] = 0.7;

table[7] = 0.745;

}

else

{

std::cout << "Некорректный выбор. Попробуйте снова.\n";

}

double Tel = 273.15, x, R;

std::cout << "Введите температуру элемента: ";

std::cin >> x;

Tel = Tel + x;

double Epr1 = 1 / ((1 / table[3] + 1 / table[4]) - 1);

double Epr3 = 1 / ((1 / table[5] + 1 / table[4]) - 1);

double Tst, Alst, Alz, K, Tst1, Alst1, Alz1, K1;

Tst = 100 * pow(0.5 * (pow(Tel / 100.0, 4) + pow(table[2] / 100.0, 4)), 0.25);

Alst = 0.227 * Epr1 * pow((table[2] + Tst) / 200.0, 3);

Alz = 0.227 * Epr3 * pow((Tst + Tel) / 200.0, 3);

K = 1 / ((1 / Alst) + (1 / Alz) + (table[1] / table[7]));

int iteration_count = 0;

do {

Tst1 = table[2] + (K * (Tel - table[2])) / Alst;

Alst1 = 0.227 * Epr1 * pow((table[2] + Tst1) / 200.0, 3);

Alz1 = 0.227 * Epr3 * pow((Tst1 + Tel) / 200.0, 3);

K1 = 1 / ((1 / Alst1) + (1 / Alz1) + (table[1] / table[7]));

R = ((K1 - K) / K1);

K = K1;

Tst = Tst1;

Alst = Alst1;

Alz = Alz1;

iteration_count++;

} while (R >= 0.05);

std::cout << "Значение достигнуто после " << iteration_count << " итераций." << std::endl;

std::cout << "Разница между ((Кх-Кх-1)/Кx)= " << fabs(R);

}